**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУМИНСКИЙ**

(ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА)

**ПРОТОКОЛ**

**ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ**

по актуализации схемы теплоснабжения

городского поселения Куминский

15 марта 2019 г. пгт. Куминский

17-00 часов

Место проведения: пгт.Куминский, ул.Почтовая, 43, здание МКУ ЦКМ «Камертон».

**Председательствовал:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Ковхаев А.Э. | - заместитель главы администрации,  председатель организационного комитета; | | Ежкова Т.В. | – и. о. начальника Куминского участка ООО «Междуреченские коммунальные системы», заместитель председателя организационного комитета; | | Егорова О.В. | - начальник отдела жизнеобеспечения,  секретарь организационного комитета, | |  |  | | **Члены организационного комитета:** | | | Трофимова И.М. | - главный специалист отдела жизнеобеспечения, | | Баталова Н.А. | – главный специалист отдела организационно-правовой деятельности,  секретарь организационного комитета. | |  |  | |  |  | |

Всего участников публичных слушаний 18 чел.

Присутствовали жители городского поселения Куминский

**Цель публичных слушаний:**

Публичные слушания проводятся в целях рассмотрения предложений по актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Куминский Кондинского района

**По регламенту публичных слушаний:**

время выступления по основному докладу не более 20 минут, содоклад по основному докладу не более 10 минут. Выступления участников публичных слушаний не более 5 минут, содоклад по выступлениям не более 3-х минут. Участники публичных слушаний имеют право высказывать свою точку зрения по рассматриваемым вопросам, задавать вопросы выступающим. Использовать в своем выступлении вспомогательные материалы (плакаты, графики, фото и видео материалы и т.д.). Участники публичных слушаний, выступающие по предложениям в письменной форме направляют свои предложения в оргкомитет для приложения к протоколу публичных слушаний.

Председатель имеет право задавать вопросы выступающим на публичных слушаниях, излагать свою позицию по рассматриваемым вопросам, прервать выступление участника слушаний, нарушающего регламент слушаний, а также выступления, не имеющие отношения к теме публичных слушаний.

Лицу, нарушающему порядок во время проведения публичных слушаний, председатель делает предупреждение. При повторном нарушении порядка лицо, участвующее в слушаниях может быть удалено из помещения.

**1 Слушали**: О проекте схемы теплоснабжения городского поселения Куминский.

Докладывал: Ковхаев Александр Эммануилович - заместитель главы администрации.

Сегодня на обсуждение выносится проект актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Куминский.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации.

Проект актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Куминский, с целью сбора замечаний и предложений, был размещен на официальном сайте администрации городского поселения Куминский в разделе «ЖКХ» - «Разработка и утверждение схемы теплоснабжения».

Сбор замечаний и предложений по проекту актуализированной схеме теплоснабжения городского поселения Куминский осуществлялся до 01.03.2018 года по адресу: пгт.Куминский, ул.Почтовая д.47, отдел жизнеобеспечения администрации городского поселения Куминский. Телефон:  8(34677)39-181; адрес электронной почты: [admkuma@yandex.ru](mailto:admkuma@yandex.ru)

В указанные сроки поступили предложения от ООО «Междуреченские коммунальные системы» и внесены в проект схемы теплоснабжения городского поселения Куминский

Внесены следующие изменения:

Таблица 1.1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя для всех категорий потребителей на каждом пятилетнем этапе развития.

Таблица 1.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Таблица 1.2.2. Общий баланс тепловой мощности по котельным с учётом всех категорий потребителей

Таблица 1.3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей

Таблица 1.3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы

Таблица 1.4.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки аварийный режим.

Таблица 1.6.1. Перспективные тепловые и топливные балансы системы теплоснабжения

Таблица 2.1.1. Параметры установленной тепловой мощности

Таблица 2.1.2.Температурный график отпуска теплоносителя

Таблица 2.1.3.

Таблица 2.1.4 Таблица исходных данных по характеристике водяных тепловых сетей в аренде ООО "МКС" от котельных до потребителей в г.п. Куминский Кондинского района на 2019 год

Таблица 2.1.5. Потери тепловой энергии при транспортировке

Таблица 2.1.7. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица 2.1.8. Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей

Таблица 2.1.9. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Таблица 2.1.10. Структура необходимой валовой выручки

Таблица 2.1.11. Динамика утвержденных тарифов

Таблица 2.2.1. Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Таблица 2.4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей

Таблица 2.4.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы

Таблица 2.7.1. Перспективные тепловые и топливные балансы системы централизованного теплоснабжения

Таблица 2.7.2. Аварийный запас топлива

Приложение: Письмо ООО «МКС» «О внесении изменений в проект схемы теплоснабжения» на 15л.

**2.** **Подведение итогов публичных слушаний**

Проект актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Куминский одобрить и рекомендовать к утверждению.

Голосовали:

За - 18 чел.

Против – 0 чел.

Воздержалось - 0 чел.

Решили:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. На основании результатов публичных слушании, опубликовать протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте администрации городского поселения Куминский.

Председатель публичных слушаний А.Э. Ковхаев

Секретарь публичных слушаний О.В. Егорова