ДОКЛАД

о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы гп. Куминский к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

По состоянию на 26 сентября 2019 года выполнены следующие мероприятия:

1. Проведена опрессовка систем теплоснабжения

2. Выполнена замена сетей водоснабжения 70 м пер. Вокзальный ул. Гагарина

3. Проведен ремонт и утепление теплотрасс готовность 700 м, 300 м в процессе работы.

4. Выполнен плановый ремонт котлов на котельной № 1 и котельной №4 г. и плановый ремонт сетевых и подпитывающих насосов. Котельные в полной готовности.

5. Запас топлива (уголь) 400 т.

6. КНС, ВОС-200 и ВОС-400 проверены, в полной готовности.

7.100 % готовность дизельгенератора.

8. Проведена замена глубинного насоса ЭЦВ ВОС-400 скважина 1

9. Подготовлены 8 единиц спецтехники. (2 асс, автокран, бюльдозер, УАЗ, экскаватор, минипогрузчик гасан, КрАЗ водовозка)

10. Запас ГСМ АИ-92 1300 л, дизтопливо 1800 л.

11. Установлено начало отопительного периода 2019 - 2020 годов  на территории Кондинского района в день, следующий за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия. Отопительный период запущен с 05.09.2019 в ночное время с 19.00 до 8.00. С 20 сентября 2019 отопительный период уже в полном режиме.

12. На основании постановления администрации Кондинского района от 05.09.2019 №1827 «Об определении единых теплоснабжающих организаций на территории Кондинского района» и постановления администрации Кондинского района от 04.09.2019 №1814 «Об определении гарантирующих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения Кондинского района» на территории гп. Куминский жилищно-коммунальные услуги оказывает ООО СК Лидер. Обслуживает Водозаборы, ВОС-200 ВОС-400, КНС, котельная №1 и №4.

13. Объекты социальной сферы детский сад Рябинка, средняя школа, больница на этапе заключения договоров с ресурсоснабжающей организацией и подписанию актов проверки готовности к ОЗП.